План текущего ремонта

по ж/д №31, по ул. Краснофлотская в г.Пермь на 2015г.

| № | Планируемые работы | Сроки выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт повреждённых участков фундаментов, отмосток, тротуаров, проездов, ограждений, продухов, входов в подвальное помещение. | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 2 | Ремонт конструктивных элементов МОП, восстановление частично или полностью повреждённых участков | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 3 | Частичрый ремонт мягкой кровли 1 -го подъезда | Июнь-июль | ООО «Вариант» |
| 4 | Прочистка наружной системы канализации с применением установки высокого давления | Август-сентябрь | ООО «Вариант» ИП Сухарева |
| 5 | Прочистка и гидроизоляция приёмных воронок «ливневки» на кровле дома | Июль | ООО «Вариант» |
| 6 | Ремонт сетей электроснабжения от ТП до Эл. щитовых , ремонт установленного электротехнического оборудования | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 7 | Ремонт межпанельных швов кв №100, №105 | Июнь-июль | ООО «Вариант» |
| 8 | Проведение всего комплекса ремонтных работ(в том числе гидравлических испытаний наружных и внутренних сетей теплоснабжения гидропневматическим способом при подготовке к отопительному сезону. | Май-сентябрь Согласование по опрессовке с ПСК | ООО «Вариант» ООО «ПСК» |
| 9 | Очистка внутренних отложений теплообменников систем отопления и ГВС с применением установки химической промывки | Август | ООО «Вариант» |
| 10 | Ревизия приборов учёта теплоносителя и повторное освидетельствование (акт допуска в эксплуатацию). | Июнь | ООО «Вариант» ООО «ПСК» |
| 11 | Сдача в поверку и ремонт измерительных приборов, замена неремонтопригодных (манометры, термометры). | Май-июнь | ООО «Вариант» ПЦСМ |
| 12 | Реконструкция общедомового узла управления с заменой чугунных задвижек на стальные шаровые краны(dy80)-4шт | Июль-август | ООО «Вариант» |
| 13 | Ремонт общедомовой системы отопления, водоснабжения и канализации, замена отдельных узлов и элементов вышедших из строя | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 14 | Реконструкция лежанки ГВС с заменой П/П кранов на стальные шаровые краны (dy50) всех подъездов | Сентябрь | ООО «Вариант» |
| 15 | Ремонт входных групп 4-х подъездов(замена а/б покрытия | Сентябрь-октябрь | ООО «Вариант» ПЗСП |
| 16 | Замена прибора учёта на вводном узле ХВС(dy 80) | Июль | ООО «Вариант» |
| 17 | Замена офисных приборов учёта ХВС(dy 15) в ИТП | Июль | ООО «Вариант» |