План текущего ремонта

по ж/д №29а, по ул. Краснофлотская в г.Пермь на 2017г.

| № | Планируемые работы | Сроки выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт повреждённых участков фундаментов, отмосток, тротуаров, проездов, ограждений, продухов, входов в подвальное помещение. | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 2 | Ремонт конструктивных элементов МОП, восстановление частично или полностью повреждённых участков | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 3 | Прочистка наружной системы канализации с применением установки высокого давления | Август-сентябрь | ООО «Вариант» ИП Сухарева |
| 4 | Прочистка и гидроизоляция приёмных воронок «ливневки» на кровле дома | Июль | ООО «Вариант» |
| 5 | Ремонт сетей электроснабжения от ТП до Эл. щитовых , ремонт установленного электротехнического оборудования | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 6 | Замена гильз термометров системы ГВС | Июнь | ООО «Вариант» |
| 7 | Перемонтаж антенны ТВ на кровле дома | Июнь | ООО «Вариант» «Телерадиобытсервис» |
| 8 | Проведение всего комплекса ремонтных работ(в том числе гидравлических испытаний наружных и внутренних сетей теплоснабжения гидропневматическим способом при подготовке к отопительному сезону. | Май-сентябрь (Согласование по опрессовке с ПСК) | ООО «Вариант» ООО «ПСК» |
| 9 | Очистка внутренних отложений теплообменников систем отопления и ГВС с применением установки химической промывки | Август | ООО «Вариант» |
| 10 | Ревизия приборов учёта теплоносителя и повторное освидетельствование (акт допуска в эксплуатацию). | Июнь | ООО «Вариант» ООО «ПСК» |
| 11 | Сдача в поверку и ремонт измерительных приборов, замена неремонтопригодных (манометры, термометры). | Май-июнь | ООО «Вариант» ПЦСМ |
| 12 | Ремонт cистем водоснабжения и канализации, замена отдельных узлов и элементов вышедших из строя | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 13 | Замена смывных бачков в квартирах | По факту поступления заявок | ООО «Вариант» ООО «ПЗСП» |
| 14 | Замена квартирных предохранительных клапанов системы газоснабжения | По факту поступления заявок | ООО «Вариант» АО «Газпром» |
| 15 | Замена светодиодных светильников в холле 1-го этажа | Май | ООО «Вариант» |
| 16 | Установка таймера включения наружной системы освещения | Май | ООО «Вариант» |

Директор ООО «Вариант» _______________ Д.C. Бакуров