План текущего ремонта

по ж/д №33, по ул. Краснофлотская в г.Пермь на 2017г.

| № | Планируемые работы | Сроки выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт повреждённых участков фундаментов, отмосток, тротуаров, проездов, ограждений, продухов, входов в подвальное помещение. | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 2 | Ремонт конструктивных элементов МОП, восстановление частично или полностью повреждённых участков | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 3 | Прочистка наружной системы канализации с применением установки высокого давления | Август-сентябрь | ООО «Вариант» ИП Сухарева |
| 4 | Прочистка и гидроизоляция приёмных воронок «ливневки» на кровле дома | Июль | ООО «Вариант» |
| 5 | Ремонт сетей электроснабжения от ТП до Эл. щитовых , ремонт установленного электротехнического оборудования | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 6 | Замена вентилей Dу 25 на п/п шаровые краны системы циркуляции ГВС | Июнь | ООО «Вариант» |
| 7 | Замена обратных клапанов на системах ГВС и ХВС | Июнь | ООО «Вариант» |
| 8 | Замена шаровых кранов Dy 32 на обратном трубопроводе системы циркуляции ГВС в ИТП | Август | ООО «Вариант» |
| 9 | Установка шарового крана Dy 80 на подающем трубопроводе ХВС в ИТП | Июнь | ООО «Вариант» |
| 10 | Проведение всего комплекса ремонтных работ(в том числе гидравлических испытаний наружных и внутренних сетей теплоснабжения гидропневматическим способом при подготовке к отопительному сезону. | Май-сентябрь Согласование по опрессовке с ПСК | ООО «Вариант» ООО «ПСК» |
| 11 | Очистка внутренних отложений теплообменников систем отопления и ГВС с применением установки химической промывки | Август | ООО «Вариант» |
| 12 | Ревизия приборов учёта теплоносителя и повторное освидетельствование (акт допуска в эксплуатацию). | Июнь | ООО «Вариант» ООО «ПСК» |
| 13 | Сдача в поверку и ремонт измерительных приборов, замена неремонтопригодных (манометры, термометры). | Май-июнь | ООО «Вариант» ПЦСМ |
| 14 | Ремонт общедомовой системы отопления, водоснабжения и канализации, замена отдельных узлов и элементов вышедших из строя. | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 15 | Ремонт насоса подпитки системы отопления. | Сентябрь | ООО «Вариант» |

Директор ООО «Вариант» _______________ Д.C. Бакуров